## Calculadora
CALCULEU EL PRESSUPOST DE LA VOSTRA INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM COMPARTIT
1. Empleneu les dades d'entrada (desplaceu el cursor per sobre dels paràmetres per obtenir informació).
2. Observeu els resultats
DADES D'ENTRADA |  |  |  | Podeu mesurar l'espai disponible buscant l'immoble a Google Earth, des de la icona del regle
Tipus de teulada: |  | Plana
Espai disponible (m2): |  | 100
Nombre d'unitats familiars: |  | 6
RESULTATS
Potència a instal·lar (kWp): |  | 10.375
Energia generada anual (kWh): |  | 13487.5
Energia per unitat familiar anual (kWh): |  | 1926.7857
Preu total (€): |  | 17404.3496
Preu per unitat familiar (€): |  | 2486.3357
Estalvi total anual (€): |  | 2023.125
Estalvi per unitat familiar anual (€) |  | 337.1875
Subministrament i muntatge de la instal·lació solar fotovoltaica, que es compon dels següents conceptes:
Qt. | CONCEPTE |  |  |  | Cost Unitari (€) | Total (€)
25 | Mòdul solar fotovoltaic monocristal·lí amb tecnologia PERC, de 415 W |  |  |  | 188 | 4700
32.5 | Estructura de bloc de formigó autoportant per a la subjecció dels panells solars sobre teulada plana a 20 graus, en horitzontal (fixacions incloses) |  |  |  | 37.95 | 1233.375
1 | Inversor trifàsic de 10 kW de potència nominal |  |  |  | 1838.975 | 1838.975
1 | Mesurador intel·ligent |  |  |  | 254.41 | 254.41
1 | Mesurador homologat Endesa |  |  |  | 430 | 430
1 | Material elèctric (Cablejat, proteccions, …) |  |  |  | 931.5 | 931.5
1 | Mà d'obra |  |  |  | 3116.5 | 3116.5
1 | Mitjans auxiliars: grua o mecanisme elevador |  |  |  | 600 | 600
1 | Projecte i gestió llicència d'obra (tràmits Ajuntament) |  |  |  | 727 | 727
1 | Legalització de la instal·lació: RITSIC, RAC i CIE (taxes incloses) |  |  |  | 552 | 552
| BASE IMPOSABLE |  |  |  |  | 14383.76
| IVA 21% |  |  |  |  | 3020.5896
| TOTAL |  |  |  |  | 17404.3496
| Retorn de la inversió sense bonificacions o ajuts (anys): |  |  |  |  | 8.6027
¿Què passa si l'Ajuntament bonifica l'Impost de Bens Immobles (IBI) a aquells habitatges en què s'instal·lin panells fotovoltaics?
En el cas de Barcelona, l'Ajuntament bonifica el 50% del IBI durant 3 anys a cada veïna, el que farà disminuïr el temps de retorn de la inversió. Per calcular-ho, especifiqueu aquí l'import mitjà del IBI d'un dels habitatges:
IBI | 800 |  | NOTA: Tingeu en compte que aquest càlcul està realizat suposant que la bonificació és aplicable a cada veïna independentment dels seus consums i la producció de la instal·lació. No obstant, cada ajuntament especifica uns requisits per atorgar les bonificacions, així doncs és aconsellable que reviseu l'ordenança fiscal del vostre ajuntament per veure com s'aplica la bonificació del IBI.
% bonificat | 25
Anys bonificació | 5
Retorn en | 2,17 anys
* En aquest càlcul es pren la suposició que tota l'energia generada serà autoconsumida.
2.1693
Note on C10: Les inclinades acostumen a ser de teula i les planes de formigó i practicables. Seleccioneu una de les dues opcions del desplegable.
Note on C11: És l'espai disponible a la vostra teulada lliure d'obstacles i ombres. En cas que la teulada sigui inclinada només s'ha de tenir en compte la banda més orientada cap al sud.
Note on C12: Ha d'haver-hi com a mínim dues unitats familiars. En cas contrari es tractaria d'una instal·lació d'autoconsum individual.

## Dades (hidden)
Tipus de teulada
Plana
Inclinada
Potencia instalació | Inversor | preu venda | preu cost | material elèctric preu cost | material elèctric preu venda
1 | Inversor monofàsic de 3 kW de potència nominal | 928.1 | 742.48 | 620 | 713
2 | Inversor trifàsic de 3 kW de potència nominal | 1071.9875 | 857.59 | 620 | 713
3 | Inversor trifàsic de 3 kW de potència nominal | 1071.9875 | 857.59 | 620 | 713
4 | Inversor trifàsic de 4 kW de potència nominal | 1241.45 | 993.16 | 620 | 713
5 | Inversor trifàsic de 5 kW de potència nominal | 1261.875 | 1009.5 | 660 | 759
6 | Inversor trifàsic de 6 kW de potència nominal | 1288.3625 | 1030.69 | 700 | 805
7 | Inversor trifàsic de 6 kW de potència nominal | 1288.3625 | 1030.69 | 740 | 851
8 | Inversor trifàsic de 8 kW de potència nominal | 1769.5 | 1415.6 | 780 | 897
9 | Inversor trifàsic de 8 kW de potència nominal | 1769.5 | 1415.6 | 810 | 931.5
10 | Inversor trifàsic de 10 kW de potència nominal | 1838.975 | 1471.18 | 810 | 931.5
11 | Inversor trifàsic de 10 kW de potència nominal | 1838.975 | 1471.18 | 900 | 1035
12 | Inversor trifàsic de 12 kW de potència nominal | 2086.4375 | 1669.15 | 950 | 1092.5
13 | Inversor trifàsic de 12 kW de potència nominal | 2086.4375 | 1669.15 | 950 | 1092.5
14 | Inversor trifàsic de 12 kW de potència nominal | 2086.4375 | 1669.15 | 950 | 1092.5
15 | Inversor trifàsic de 15 kW de potència nominal | 2100.9875 | 1680.79 | 1000 | 1150
16 | Inversor trifàsic de 15 kW de potència nominal | 2100.9875 | 1680.79 | 1000 | 1150
17 | Inversor trifàsic de 15 kW de potència nominal | 2100.9875 | 1680.79 | 1000 | 1150
18 | Inversor trifàsic de 17 kW de potència nominal | 2242.5125 | 1794.01 | 1200 | 1380
19 | Inversor trifàsic de 17 kW de potència nominal | 2242.5125 | 1794.01 | 1200 | 1380
20 | Inversor trifàsic de 17 kW de potència nominal | 2242.5125 | 1794.01 | 1200 | 1380
21 | Inversor trifàsic de 20 kW de potència nominal | 2342.7875 | 1874.23 | 1500 | 1725
22 | Inversor trifàsic de 20 kW de potència nominal | 2342.7875 | 1874.23 | 1500 | 1725
23 | Inversor trifàsic de 20 kW de potència nominal | 2342.7875 | 1874.23 | 1500 | 1725
24 | Inversor trifàsic de 20 kW de potència nominal | 2342.7875 | 1874.23 | 1500 | 1725
25 | Inversor trifàsic de 20 kW de potència nominal | 2342.7875 | 1874.23 | 1500 | 1725
26 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
27 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
28 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
29 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
30 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
31 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
32 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
33 | Inversor trifàsic de 27 kW de potència nominal | 2511.4125 | 2009.13 | 1700 | 1955
34 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 1700 | 1955
35 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 1700 | 1955
36 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 1700 | 1955
37 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 1700 | 1955
38 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
39 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
40 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
41 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
42 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
43 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
44 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2000 | 2300
45 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2300 | 2645
46 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2300 | 2645
47 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2300 | 2645
48 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2300 | 2645
49 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2300 | 2645
50 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
51 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
52 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
53 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
54 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
55 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
56 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
57 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
58 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
59 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
60 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
61 | Inversor trifàsic de 50 kW de potència nominal | 4396.825 | 3517.46 | 2800 | 3220
62 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
63 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
64 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
65 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
66 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
67 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
68 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
69 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
70 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 2800 | 3220
71 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
72 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
73 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
74 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
75 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
76 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
77 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
78 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
79 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
80 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
81 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
82 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
83 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
84 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
85 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
86 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
87 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
88 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
89 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
90 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
91 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
92 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
93 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
94 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
95 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
96 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
97 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
98 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
99 | Inversor trifàsic de 100 kW de potència nominal | 6041.6125 | 4833.29 | 3500 | 4025
| Placas | Precio Mano de obra
| 2 | 850 | 977.5
| 3 | 900 | 1035
| 4 | 1000 | 1150
| 5 | 1100 | 1265
| 6 | 1200 | 1380
| 7 | 1275 | 1466.25
| 8 | 1350 | 1552.5
| 9 | 1425 | 1638.75
| 10 | 1500 | 1725
| 11 | 1600 | 1840
| 12 | 1760 | 2024
| 13 | 1850 | 2127.5
| 14 | 1910 | 2196.5
| 15 | 1960 | 2254
| 16 | 2000 | 2300
| 17 | 2150 | 2472.5
| 18 | 2220 | 2553
| 19 | 2290 | 2633.5
| 20 | 2360 | 2714
| 21 | 2430 | 2794.5
| 22 | 2500 | 2875
| 23 | 2570 | 2955.5
| 24 | 2640 | 3036
| 25 | 2710 | 3116.5
| 26 | 2780 | 3197
| 27 | 2850 | 3277.5
| 28 | 2920 | 3358
| 29 | 2990 | 3438.5
| 30 | 3060 | 3519
| 31 | 3130 | 3599.5
| 32 | 3200 | 3680
| 33 | 3270 | 3760.5
| 34 | 3340 | 3841
| 35 | 3410 | 3921.5
| 36 | 3480 | 4002
| 37 | 3550 | 4082.5
| 38 | 3620 | 4163
| 39 | 3690 | 4243.5
| 40 | 3760 | 4324
| 41 | 3830 | 4404.5
| 42 | 3900 | 4485
| 43 | 3970 | 4565.5
| 44 | 4040 | 4646
| 45 | 4110 | 4726.5
| 46 | 4180 | 4807
| 47 | 4250 | 4887.5
| 48 | 4320 | 4968
| 49 | 4390 | 5048.5
| 50 | 4460 | 5129
| 51 | 4530 | 5209.5
| 52 | 4600 | 5290
| 53 | 4670 | 5370.5
| 54 | 4740 | 5451
| 55 | 4810 | 5531.5
| 56 | 4880 | 5612
| 57 | 4950 | 5692.5
| 58 | 5020 | 5773
| 59 | 5090 | 5853.5
| 60 | 5160 | 5934
| 61 | 5230 | 6014.5
| 62 | 5300 | 6095
| 63 | 5370 | 6175.5
| 64 | 5440 | 6256
| 65 | 5510 | 6336.5
| 66 | 5580 | 6417
| 67 | 5650 | 6497.5
| 68 | 5720 | 6578
| 69 | 5790 | 6658.5
| 70 | 5860 | 6739
| 71 | 5930 | 6819.5
| 72 | 6000 | 6900
| 73 | 6070 | 6980.5
| 74 | 6140 | 7061
| 75 | 6210 | 7141.5
| 76 | 6280 | 7222
| 77 | 6350 | 7302.5
| 78 | 6420 | 7383
| 79 | 6490 | 7463.5
| 80 | 6560 | 7544
| 81 | 6630 | 7624.5
| 82 | 6700 | 7705
| 83 | 6770 | 7785.5
| 84 | 6840 | 7866
| 85 | 6910 | 7946.5
| 86 | 6980 | 8027
| 87 | 7050 | 8107.5
| 88 | 7120 | 8188
| 89 | 7190 | 8268.5
| 90 | 7260 | 8349
| 91 | 7330 | 8429.5
| 92 | 7400 | 8510
| 93 | 7470 | 8590.5
| 94 | 7540 | 8671
| 95 | 7610 | 8751.5
| 96 | 7680 | 8832
| 97 | 7750 | 8912.5
| 98 | 7820 | 8993
| 99 | 7890 | 9073.5
| 100 | 7960 | 9154
| 101 | 8030 | 9234.5
| 102 | 8100 | 9315
| 103 | 8170 | 9395.5
| 104 | 8240 | 9476
| 105 | 8310 | 9556.5
| 106 | 8380 | 9637
| 107 | 8450 | 9717.5
| 108 | 8520 | 9798
| 109 | 8590 | 9878.5
| 110 | 8660 | 9959
| 111 | 8730 | 10039.5
| 112 | 8800 | 10120
| 113 | 8870 | 10200.5
| 114 | 8940 | 10281
| 115 | 9010 | 10361.5
| 116 | 9080 | 10442
| 117 | 9150 | 10522.5
| 118 | 9220 | 10603
| 119 | 9290 | 10683.5
| 120 | 9360 | 10764
| 121 | 9430 | 10844.5
| 122 | 9500 | 10925
| 123 | 9570 | 11005.5
| 124 | 9640 | 11086
| 125 | 9710 | 11166.5
| 126 | 9780 | 11247
| 127 | 9850 | 11327.5
| 128 | 9920 | 11408
| 129 | 9990 | 11488.5
| 130 | 10060 | 11569
| 131 | 10130 | 11649.5
| 132 | 10200 | 11730
| 133 | 10270 | 11810.5
| 134 | 10340 | 11891
| 135 | 10410 | 11971.5
| 136 | 10480 | 12052
| 137 | 10550 | 12132.5
| 138 | 10620 | 12213
| 139 | 10690 | 12293.5
| 140 | 10760 | 12374
| 141 | 10830 | 12454.5
| 142 | 10900 | 12535
| 143 | 10970 | 12615.5
| 144 | 11040 | 12696
| 145 | 11110 | 12776.5
| 146 | 11180 | 12857
| 147 | 11250 | 12937.5
| 148 | 11320 | 13018
| 149 | 11390 | 13098.5
| 150 | 11460 | 13179
| 151 | 11530 | 13259.5
| 152 | 11600 | 13340
| 153 | 11670 | 13420.5
| 154 | 11740 | 13501
| 155 | 11810 | 13581.5
| 156 | 11880 | 13662
| 157 | 11950 | 13742.5
| 158 | 12020 | 13823
| 159 | 12090 | 13903.5
| 160 | 12160 | 13984
| 161 | 12230 | 14064.5
| 162 | 12300 | 14145
| 163 | 12370 | 14225.5
| 164 | 12440 | 14306
| 165 | 12510 | 14386.5
| 166 | 12580 | 14467
| 167 | 12650 | 14547.5
| 168 | 12720 | 14628
| 169 | 12790 | 14708.5
| 170 | 12860 | 14789
| 171 | 12930 | 14869.5
| 172 | 13000 | 14950
| 173 | 13070 | 15030.5
| 174 | 13140 | 15111
| 175 | 13210 | 15191.5
| 176 | 13280 | 15272
| 177 | 13350 | 15352.5
| 178 | 13420 | 15433
| 179 | 13490 | 15513.5
| 180 | 13560 | 15594
| 181 | 13630 | 15674.5
| 182 | 13700 | 15755
| 183 | 13770 | 15835.5
| 184 | 13840 | 15916
| 185 | 13910 | 15996.5
| 186 | 13980 | 16077
| 187 | 14050 | 16157.5
| 188 | 14120 | 16238
| 189 | 14190 | 16318.5
| 190 | 14260 | 16399
| 191 | 14330 | 16479.5
| 192 | 14400 | 16560
| 193 | 14470 | 16640.5
| 194 | 14540 | 16721
| 195 | 14610 | 16801.5
| 196 | 14680 | 16882
| 197 | 14750 | 16962.5
| 198 | 14820 | 17043
| 199 | 14890 | 17123.5
| 200 | 14960 | 17204
| 201 | 15030 | 17284.5
| 202 | 15100 | 17365
| 203 | 15170 | 17445.5
| 204 | 15240 | 17526
| 205 | 15310 | 17606.5
| 206 | 15380 | 17687
| 207 | 15450 | 17767.5
| 208 | 15520 | 17848
| 209 | 15590 | 17928.5
| 210 | 15660 | 18009
| 211 | 15730 | 18089.5
| 212 | 15800 | 18170
| 213 | 15870 | 18250.5
| 214 | 15940 | 18331
| 215 | 16010 | 18411.5
| 216 | 16080 | 18492
| 217 | 16150 | 18572.5
| 218 | 16220 | 18653
| 219 | 16290 | 18733.5
| 220 | 16360 | 18814
| 221 | 16430 | 18894.5
| 222 | 16500 | 18975
| 223 | 16570 | 19055.5
| 224 | 16640 | 19136
| 225 | 16710 | 19216.5
| 226 | 16780 | 19297
| 227 | 16850 | 19377.5
| 228 | 16920 | 19458
| 229 | 16990 | 19538.5
| 230 | 17060 | 19619
| 231 | 17130 | 19699.5
| 232 | 17200 | 19780
| 233 | 17270 | 19860.5
| 234 | 17340 | 19941
| 235 | 17410 | 20021.5
| 236 | 17480 | 20102
| 237 | 17550 | 20182.5
| 238 | 17620 | 20263
| 239 | 17690 | 20343.5
| 240 | 17760 | 20424
| 241 | 17830 | 20504.5
| 242 | 17900 | 20585
| 243 | 17970 | 20665.5
| 244 | 18040 | 20746
| 245 | 18110 | 20826.5
| 246 | 18180 | 20907
| 247 | 18250 | 20987.5
| 248 | 18320 | 21068
| 249 | 18390 | 21148.5
| 250 | 18460 | 21229